# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 г.                                                                                       № 589

В соответствии со статьями 6 и 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

| 1. | Внести следующие изменения в постановление администрации города Ишима от 17.08.2020 № 623 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Ишима на период до 2031 года»: |
| --- | --- |
| 1.1. | раздел 2 Главы 2 приложения № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. |
| 2. | Постановление вступает в силу со дня опубликования. |
| 3. | Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда», в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ город Ишим ishim.admtyumen.ru. |
| 4. | Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по городскому хозяйству. |

Глава города                                                                                     Ф.Б. Шишкин

Приложение к проекту постановлению администрации города Ишима от 16 августа 2021 года № 589

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в Таблице.

Таблица 1. Баланс водоотведения АО "Водоканал"

| № п/п | Наименование параметра | Годовой объем стоков за 2019 года, м³/год | Среднесуточный объем стоков за 2019 года, м³/год | Максимальный суточный объем стоков за 2019 года, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения канализации (ОСК) в т.ч. | 2 915 784 | 7 988 | 9 586 |
| 1.1. | Неорганизованный приток сточных вод | 404 862 | 1 109 | 1 331 |
| 1.2. | Сточные воды от производственных (технологических) нужд АО «Водоканал» | 219 138 | 600 | 720 |
| 1.3. | Сброс от собственного потребления АО «Водоканал» | 17 815 | 49 | 59 |
| 1.4. | Получено сточных вод от абонентов, в том числе: | 2 080 446 | 5 700 | 6 840 |
|  | г. Ишим | 1 986 620 | 5 443 | 6 531 |
|  | Ишимский район | 93 826 | 257 | 308 |
| 1.4.1. | население, в том числе: | 1 280 255 | 3 508 | 4 209 |
|  | г. Ишим | 1 201 839 | 3 293 | 3 951 |
|  | Ишимский район | 78 416 | 215 | 258 |
| 1.4.2. | бюджет; | 299 232 | 820 | 984 |
|  | г. Ишим | 293 882 | 805 | 966 |
|  | Ишимский район | 5 350 | 15 | 18 |
| 1.4.3. | прочие. | 500 958 | 1 372 | 1 647 |
|  | г. Ишим | 490 898 | 1 345 | 1 614 |
|  | Ишимский район | 10 060 | 28 | 33 |
| 1.5. | Поступило на ОСК ассенизаторными машинами (услуга очистка сточных вод) | 193 523 | 530 | 636 |
|  | г. Ишим | 149 184 | 409 | 490 |
|  | Ишимский район | 44 339 | 121 | 146 |
| 1.5.1. | бюджет; | 22 926 | 63 | 75 |
|  | г. Ишим | 1 595 | 4 | 5 |
|  | Ишимский район | 21 330 | 58 | 70 |
| 1.5.2. | прочие. | 170 597 | 467 | 561 |
|  | г. Ишим | 147 589 | 404 | 485 |
|  | Ишимский район | 23 008 | 63 | 76 |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток – дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения и предприятий с рассматриваемой территории, организовано отводятся через централизованные системы водоотведения. Фактический объем притока неорганизованного стока за 2019 год составил 405 тыс.м³, что составляет порядка 13% от общего объема очищенных сточных вод.

Расчетная величина дополнительного притока, л/с, определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии согласно п. 5.1.10 СП 32.13330.2012 – по формуле.

,

где L - общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопровода), км;

md - величина максимального суточного количества осадков, мм (для городского округа Ишим согласно СП 131.13330.2012 принята равной70 мм)

Таким образом, расчетная величина фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения составляет 106 л/с.

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100 %.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

Учет объема сточных вод, сбрасываемых в р.Ишим, определяется расходомером-счетчиком УРСВ «Взлет-ИР».

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный баланс водоотведения АО «Водоканал» представлен в Таблице.

Таблица 2. Ретроспективный баланс водоотведения

| № п/п | Наименование | Годовой объем стоков, тыс. м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Объем сточных вод, поступивший на очистные сооружения, в т.ч.: | 4556 | 4691 | 4780 | 5155 | 4177 | 3984 | 3805 | 3508 | 3212 | 2916 |
| 1.1. | Неорганизованный сток | 2217 | 2434 | 2288 | 2464 | 1742 | 1660 | 1471 | 1115 | 760 | 405 |
| 1.2. | Сточные воды от производственных нужд | 0 | 0 | 198 | 492 | 310 | 247 | 311 | 280 | 250 | 219 |
| 1.3. | Централизованное водоотведение, в т.ч.: | 2072 | 1987 | 2036 | 1909 | 1842 | 1828 | 1773 | 1881 | 1990 | 2098 |
|  | собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 |
|  | от населения | 1229 | 1270 | 1292 | 1273 | 1192 | 1203 | 1191 | 1221 | 1250 | 1280 |
|  | от бюджетных организаций | 366 | 358 | 307 | 308 | 345 | 311 | 270 | 279 | 289 | 299 |
|  | от прочих предприятий | 477 | 359 | 437 | 328 | 304 | 297 | 297 | 365 | 433 | 501 |
| 1.4. | Децентрализованное водоотведение, в т.ч.: | 267 | 269 | 258 | 290 | 282 | 248 | 250 | 231 | 212 | 194 |
|  | от населения | 205 | 166 | 166 | 181 | 108 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|  | от бюджетных организаций | 43 | 70 | 56 | 62 | 66 | 33 | 35 | 31 | 27 | 23 |
|  | от прочих предприятий | 19 | 33 | 35 | 47 | 109 | 196 | 211 | 197 | 184 | 171 |

Из таблицы видно начало роста с 2012 года объема сточных вод от производственных нужд АО «Водоканал». Это обусловлено началом сброса во втором полугодии 2012 года промывных вод цехом ОСВ-1, а в 2013 году дополнительно начался сброс и с ВОС Бокаревского водозабора. Также наблюдается снижение объемов неорганизованного стока, поступающего на КОС, что обусловлено плановой заменой сетей водоотведения. Объем сточных вод, принятый от населения остается на прежнем уровне, что связано с постоянностью численности населения, однако количество принятых стоков децентрализовано снижается в связи с развитием системы и обустройством канализационных выпусков.

Рисунок 13. Ретроспективный баланс сточных вод, поступивших на очистные сооружения, тыс.м.куб/год

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования

Прогнозный баланс водоотведения АО «Водоканал» представлен в Таблице.

Таблица 3. Прогнозный баланс водоотведения АО "Водоканал" – Годовой

| № п/п | Наименование | Годовой объем стоков, тыс. м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Объем сточных вод, поступивший на очистные сооружения, в т.ч.: | 2916 | 2894 | 2873 | 2854 | 2835 | 2818 | 2801 | 2786 | 2771 | 2757 | 2744 | 2731 | 2720 |
| 1.1. | Неорганизованный сток | 405 | 385 | 365 | 347 | 330 | 313 | 298 | 283 | 269 | 255 | 242 | 230 | 219 |
| 1.2. | Сточные воды от производственных нужд | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 1.3. | Централизованное водоотведение, в т.ч.: | 2098 | 2111 | 2124 | 2137 | 2150 | 2164 | 2177 | 2191 | 2204 | 2218 | 2232 | 2246 | 2261 |
|  | собственное потребление | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | от населения | 1280 | 1293 | 1306 | 1319 | 1332 | 1346 | 1359 | 1373 | 1386 | 1400 | 1414 | 1428 | 1443 |
|  | от бюджетных организаций | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
|  | от прочих предприятий | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 1.4. | Децентрализованное водоотведение, в т.ч.: | 194 | 179 | 165 | 150 | 136 | 122 | 107 | 93 | 79 | 64 | 50 | 36 | 21 |
|  | от населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от бюджетных организаций | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
|  | от прочих предприятий | 171 | 157 | 144 | 131 | 117 | 104 | 90 | 77 | 64 | 50 | 37 | 24 | 10 |

Таблица 57. Прогнозный баланс водоотведения АО "Водоканал" – Максимальный суточный

| № п/п | Наименование | Максимальный суточный объем стоков, м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Объем сточных вод, поступивший на очистные сооружения, в т.ч.: | 9586 | 9514 | 9447 | 9382 | 9321 | 9264 | 9209 | 9158 | 9109 | 9064 | 9020 | 8980 | 8942 |
| 1.1. | Неорганизованный сток | 1331 | 1265 | 1201 | 1141 | 1084 | 1030 | 978 | 930 | 883 | 839 | 797 | 757 | 719 |
| 1.2. | Сточные воды от производственных нужд | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 1.3. | Централизованное водоотведение, в т.ч.: | 6898 | 6940 | 6983 | 7026 | 7069 | 7113 | 7157 | 7202 | 7247 | 7293 | 7339 | 7385 | 7432 |
|  | собственное потребление | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|  | от населения | 4209 | 4251 | 4294 | 4337 | 4380 | 4424 | 4468 | 4513 | 4558 | 4603 | 4649 | 4696 | 4743 |
|  | от бюджетных организаций | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
|  | от прочих предприятий | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 |
| 1.4. | Децентрализованное водоотведение, в т.ч.: | 636 | 589 | 542 | 495 | 447 | 400 | 353 | 306 | 259 | 211 | 164 | 117 | 70 |
|  | от населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от бюджетных организаций | 75 | 72 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 52 | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 |
|  | от прочих предприятий | 561 | 517 | 473 | 429 | 385 | 341 | 297 | 254 | 210 | 166 | 122 | 78 | 34 |

Как видно из таблицы, на расчетный срок ожидается снижение общего количества принимаемых стоков. Это связано с планируемым снижением объема неучтенных стоков в связи с планируемой реконструкцией сетей водоотведения. Рост количества сточных вод, принимаемых от населения, обусловлен планируемым увеличением численности населения.

Прогноз объема сточных вод

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в 2019 году в централизованную систему водоотведения муниципального образования составило 2 9158 тыс. м³, максимальное поступление в сутки 9,586 тыс.м³.

К 2031 году ожидаемое поступление сточных вод составит 2720 тыс. м³, максимальное поступление в сутки 8,942 тыс.м³.

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На расчетный срок настоящей схемы ожидается, что структура централизованной системы водоотведения городского округа Ишим по-прежнему будет представлена одной технологической зоной – зоной действия КОС, и одной эксплуатационной зоной – зоной эксплуатационной ответственности АО «Водоканал».

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В Таблице представлен расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из прогнозных объемов поступления стоков на очистные сооружения.

Таблица 58. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Существующий объем приема стоков, м³/сут | Ожидаемый объем приема стоков в максимальные сутки, м³/сут | Проектная мощность, м³/сут | Резерв производительности, м³/сут | Резерв производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС г.Ишим, в т.ч.: | 9 586 | 8 942 | 20800 | 11 858 | 57% |
| 1.1. | песколовки | 9 586 | 8 942 | 15600 | 6 658 | 43% |
| 1.2. | аэротенки | 9 586 | 8 942 | 20800 | 11 858 | 57% |

Как видно из таблицы, резерв производительности КОС ограничивается производительностью песколовок, которые в состоянии переработать перспективный объем стоков, однако, резерв производительности практически отсутствует. В связи с этим, а также в соответствии с требованиями п.9.2.2 СП 32.13330.2012 необходимо предусматривать резервирование механического оборудования для обработки песка путем установки одной дополнительной линии с увеличением установленной производительности песколовок до 23,3 тыс.м³/сут.

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Сведения по пропускной способности участков сети водоотведения представлены в Разделе 1.5, согласно данным, все участки обладают достаточным резервом пропускной способности. Система водоотведения городского округа в целом обеспечивает прием стоков от населения и предприятий. В то же время, фактически состояние может отличаться от расчетного в связи с большая заиленностью и зажиренностью коллекторов, что приводит к снижению пропускной способности.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Требуемый резерв производительности КОС определен в п. 3.3 настоящей схемы. Перспективные очистные сооружения канализации обладают достаточным резервом для расширения зоны их действия.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа Ишим являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

улучшение качества очистки сточных вод на КОС, обеспечение соответствия состава сброса действующим нормативам;

удовлетворение потребности в обеспечении услугой централизованного водоотведения новых объектов капитального строительства;

развитие централизованного водоотведения, снижение количества стоков, принятых децентрализованным способом;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются:

обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

исполнение мероприятий по развитию и реконструкции системы водоотведения в соответствии с действующими производственной, инвестиционной и программой энергосбережения АО «Водоканал»;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения;

реконструкция канализационных очистных сооружений;

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 59. Плановые показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2019 год | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2027 | 2031 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |
| 1.1 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения ( в процентах) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Доля сточных проб, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения ( в процентах) | % | 1,491 | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 2.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 3.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

В соответствии с выбранным направлением развития, существующими проблемами в системах водоотведения городского округа Ишим и действующими инвестиционной и производственной программой АО «Водоканал», настоящей схемой предусматриваются следующие мероприятия:

Таблица 60. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1.1 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. Шаронова, 15, ул. Малая Садовая, 60 (250 метров,10 шт.) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция уличной и внутридомовой сети по ул. Свердлова 39 (122 и 8 метров, 4 шт.) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция уличной и внутридомовой сети по ул. К.Маркса 56А (24 метра, 1 шт.) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул.К. Маркса, 3, 53, 55, ул. Шаронова, 7. (260 метров, 14 шт.) |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К.Маркса, 7,9, ул. Суворова, 37, ул. Фрунзе, 4. (363 метров,22 шт.) |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях улучшения очистки сточных вод |
| 2.1 | Реконструкция переливных каналов вторичных отстойников, переливов вторичных отстойников. | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоотведения |
| 3.1 | Реконструкция КОС, в т.ч.: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | реконструкция аэротенков |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция горизонтальных песколовок (Приобретение и монтаж шиберных затворов, приобретение и монтаж шламовых насосов, ремонт системы отопления в помещении песколовки, ремонт ж/б конструкций, ремонт трубопроводов) |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | промывка первичных и вторичных отстойников | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | замена оборудования системы освещения на энергосберегающее | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | капитальный ремонт КНС-4 (Замена и ремонт насосного оборудования, грабельных решёток, запорной арматуры, электрооборудования. Ремонт здания КНС.) |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  | ремонт вторичных отстройников (замена шиберных затворов в распределительных и иловых камерах. Ремонт илососов. Восстановление ж/б конструкций) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  | ремонт первичных отстойников (замена шиберных затворов в распределительных камерах. Ремонт илососов. Восстановление бетонных конструкций | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  | ремонт иловой насосной станции первичных отстойников (замена запорной арматуры, замена трубопроводов, ремонт электрооборудования, ремонт здания насосной ,ремонт системы вентиляции |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ремонт воздуходувных станций. Приобретение и ремонт турбокомпрессоров ТВ-80 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | цех УФО (замена запорной арматуры, замена ламп) |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | реконструкция иловых карт (строительство дополнительных иловых карт, устройство резервуара для сгущения избыточного активного ила) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | реконструкция цеха механического обезвоживания осадка(ремонт оборудования, приобретение ленточного пресс-фильтра) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | строительство головной КНС(разработка ПСД) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  | Замена технологического оборудования, ремонт систем освещения и теплообеспечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Чистка приемных отделений на КНС, замена насосного оборудования |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.3 | Разработка ПСД на реконструкцию объектов водоотведения |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий |
| 4.1 | Выполнение работ по проектированию и строительству ограждения на объекте КОС |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоотведения |
| 5.1 | Плановые промывки участков водоотведения |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.2 | Строительство участков отводных канализационных сетей для подключения объектов перспективной застройки общей протяженностью 7346,97 п.м, в т.ч: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Ду 315мм – 536,86 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Ду 200мм – 1188,58 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Ду 160мм – 4473,33 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Ду 100мм – 1148,20 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.3 | Реконструкция ветхих участков канализационных сетей общей протяженностью 51663,90 п.м, в т.ч.: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Ду 160 – 474,85 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Ду 219-225– 35857,00 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Ду 315-320– 5353,90 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Ду 420-426– 3290,75 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Ду 520-530– 4218,45 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Ду 630– 669,25 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Ду 960-1000– 1799,70 п.м |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4 | Строительство сетей водоотведения в границах ул. Радищева, ул. Артиллерийская, ул. П. Осипенко |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Строительство сетей водоотведения в границах ул. Джамбула, ул. Магистральная, ул. Казанская |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлены в Таблице.

Таблица 61. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Технические обоснования |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоотведения |
| 1 | Реконструкция КОС, в т.ч.: |  |
| 1.1 | реконструкция горизонтальных песколовок (приобретение и монтаж шиберных затворов, и шламовых насосов. Ремонт системы отопления в помещении песколовки. Ремонт ж/б конструкций. Ремонт трубопроводов.) | Обеспечение снижения БПК, фосфатов по Р, никеля. |
| 1.2 | реконструкция аэротенков (ремонт мешалок, замена аэраторов, ремонт Ж/б конструкций, гидроизоляция) | Необходимость в улучшении качества очистки сточных вод. Восстановление и поддержание герметичности бетонных конструкций сооружений очистки сточных вод, что является обязательным условием для недопущения фильтрации сточных вод в грунт с угрозой заражения грунтовых вод загрязняющими веществами и патогенными микроорганизмами. |
| 1.3 | промывка первичных и вторичных отстойников | Достижение нормативно - допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, прошедших очистку на КОС. Удаление осадка. |
| 1.4 | Капитальный ремонт КНС-4 (замена и ремонт насосного оборудования. Грабельных решёток, запорной арматуры. Электрооборудования. Ремонт здания КНС.) | Обеспечит стабильную работу головной КНС города. |
| 1.5 | Ремонт вторичных отстройников (замена шиберных затворов в распределительных и иловых камерах. Ремонт илососов. Восстановление ж/б конструкций) | Обеспечит улучшение очистки по взвешенным веществам, улучшится разделение ила и воды. |
| 1.6 | Ремонт первичных отстойников (замена шиберных затворов в распределительных камерах. Ремонт илососов. Восстановление бетонных конструкций | Уменьшение нагрузки на аэротенки по взвешенным веществам и БПК.Как следствие улучшение очистки. |
| 1.7 | Ремонт иловой насосной станции первичных отстойников (замена запорной арматуры, замена трубопроводов, ремонт электрооборудования, ремонт здания насосной ,ремонт системы вентиляции | Обеспечит стабильное удаление осадка из первичных отстойников. |
| 1.8 | Ремонт воздуходувных станций. Приобретение и ремонт турбокомпрессоров ТВ-80 | Обеспечение работы аэротенков. Насыщение кислородом смеси активного ила и сточных вод для процесса биологической очистки. |
| 1.9 | Цех УФО (замена запорной арматуры, замена ламп) | Обеспечит поддержание на необходимом уровне очистки по микробиологическим показателям . |
| 1.10 | Реконструкция иловых карт (строительство дополниельных иловых карт, устройство резервуара для сгущения избыточного активного ила) | Позволит улучшить процесс сгущения и утилизации осадка и избыточного активного ила. |
| 1.11 | Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка(ремонт оборудования, приобретение ленточного пресс-фильтра) | Позволит улучшить процесс сгущения и утилизации осадка и избыточного активного ила. |
| 1.12 | Строительство головной КНС (разработка ПСД) | Стабильная работа головной КНС города. |
| 1.13 | Замена технологического оборудования, ремонт систем освещения и теплообеспечения | Позволит экономить энергорессурсы |
| 2 | Чистка приемных отделений на КНС, замена насосного оборудования | Удаление твердого осадка с приемных отделений КНС для исключения их попадания в транспортирующую сеть. Для увеличения производительности КНС необходимо замена насосного оборудования на более эффективное. |
| Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоотведения |
| 3 | Плановые промывки участков водоотведения | Ненормативное состояние колодцев, большая заиленность и зажиренность коллекторов, что приводит к снижению пропускной способности. |
| 4 | Строительство участков отводных канализационных сетей для подключения объектов перспективной застройки | Развитие централизованной системы водоотведения. |
| 5 | Реконструкция ветхих участков канализационных сетей | Снижение объема неучтенных стоков. Увеличение надежности системы водоотведения. |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Реконструкция горизонтальных песколовок

Реконструкция предусматривает:

восстановление напорного коллектора Ду=400 мм от КНС-4 до песколовок;

устройство трубопровода Ду=200 мм для транспортировки песка в бункеры;

восстановление железобетонных конструкций песколовок с применением гидроизоляционного материала;

приобретение и монтаж шиберных затворов;

доведение установленной производительности до 23376 м³/сут путем строительства дополнительной линии.

Реконструкция аэротенков

Реконструкция предусматривает:

замена полиэтиленового аэратора диаметром 110мм-546 м

гидроизоляционные работы-567м2

Плановые промывки участков водоотведения

Плановые промывки участков водоотведения предусматриваются: квартал ул. Суворова, М.Садовая, Слесарная, Свердлова; квартал ул.Деповская, Ударная, Большая; квартал ул.Пономарева, М.Садовая, Фрунзе; квартал ул.Сургутская, Курганская, 40 лет Победы, Казанская.

Реконструкция ветхих участков канализационных сетей

В городском округе общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации на 2020 год составляет 95,1 км, из них порядка 35 км возрастом более 40 лет. На расчетный срок схемы предусматривается реконструкция сетей водоотведения, проложенных до 1980 года. В Таблице представлены сведения по перекладываемым участкам сети водоотведения.

Таблица 62. Перечень участков сети, подлежащих реконструкции

| № п/п | Название сети | Насосная станция, подключенная к сети | Условный диаметр трубопровода, мм | Длина участка, п.м | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть, ул.8-е Марта, ул. Малая Садовая | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 220 | 955,4 | 01.01.1980 |
| 2 | Канализационная сеть, от жилого дома по ул. Пономарева, 2 | КНС по ул. Просвещения | 160 | 49,3 | 01.01.1980 |
| 3 | Канализационная сеть, ул. К. Маркса | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 220 | 792,3 | 01.01.1980 |
| 4 | Канализационная сеть, от жилого дома ул. Шаронова,5а | КНС №4 (головная) | 220 | 99,85 | 01.01.1980 |
| 5 | Канализационная сеть, ул.К.Маркса,76 | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 160 | 87,2 | 01.01.1980 |
| 6 | Канализационная сеть, ул. Путиловская | КНС №4 (головная) | 315 | 766,05 | 01.01.1980 |
| 7 | Канализационная сеть, ул. Заводская, ул. Серебрянка, от ул. Ишимской до очистных сооружений | КНС №4 (головная) | 960 | 864,5 | 01.01.1978 |
| 8 | Канализационная сеть, от КНС-2 по ул.Заводская до ул. Ишимская | КНС №4 (головная) | 530 | 1677,25 | 01.01.1978 |
| 9 | Канализационная сеть, ул. Одоевского | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 320 | 615,8 | 01.01.1978 |
| 10 | Канализационная сеть, ул. Ишимская | КНС №4 (головная) | 1 000 | 935,2 | 01.01.1976 |
| 11 | Канализационная сеть, ул. М.Садовая,52, Площадь Октябрьская, 15, 17 | КНС по ул. Просвещения | 219 | 121,2 | 01.01.1980 |
| 12 | Канализационная сеть, ул. Просвещения, ул. Пушкина, территория гор. сада, ул.М.Горького | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 420 | 2250,25 | 01.01.1980 |
| 13 | Канализационная сеть, ул. Суворова, ул. Фрунзе | КНС по ул. Просвещения | 220 | 727,8 | 01.01.1978 |
| 14 | Канализационная сеть, ул.К.Маркса,94,96,98 | КНС №4 (головная) | 220 | 205,1 | 01.01.1980 |
| 15 | Канализационная сеть, ул. Чкалова, ул. Пономарева | КНС по ул. Просвещения | 426 | 1040,5 | 01.01.1980 |
| 16 | Канализационная сеть, ул. Корушина, ул. М.Горького, ул. Школьная | КНС №4 (головная) | 630 | 669,25 | 01.01.1974 |
| 17 | Канализационная сеть, ул. Ленина, ул. Некрасова, ул. Телефонная, территория воинской части от КНС маш. завода до ул. К. Маркса | КНС по ул. Просвещения | 219 | 902 | 01.01.1978 |
| 18 | Канализационная сеть, ул.К.Маркса,61 ,63, 65 | КНС №4 (головная) | 219 | 581,75 | 01.01.1978 |
| 19 | Канализационная сеть, ул. Рокоссовского от комбината хлебопродуктов | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 320 | 420,05 | 01.01.1978 |
| 20 | Канализационная сеть, от жилых домовул.К.Маркса,86,88,90,92 | КНС №4 (головная) | 220 | 246,65 | 01.01.1980 |
| 21 | Канализационная сеть, ул. К. Маркса ,1а,3 | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 220 | 219,74 | 01.01.1980 |
| 22 | Канализационная сеть, ул.Карла Маркса,4б | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 160 | 210,8 | 01.01.1974 |
| 23 | Канализационная сеть, ул. Рокоссовского. К.Маркса, ул. Шаронова | КНС №4 (головная) | 220 | 1434,25 | 01.01.1978 |
| 24 | Канализационная сеть, по ул. Большая от территории больничного комплекса до КНС-2 | КНС по ул. Большая, 146А | 520 | 3392,20 | 01.01.1980 |
| 25 | Канализационная сеть, ул.к.Маркса,6 и ул. К.Маркса,8 | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 160 | 127,55 | 01.01.1980 |
| 26 | Канализационная сеть, ул. Одоевского, ул. К. Маркса, ул. Рокоссовского | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 219 | 915,05 | 01.01.1978 |
| 27 | Канализационная сеть, от детской больницы "Соматика", от жилого дома ул. Пролетарская, 25а, ул.Просвещения,27, жилого дома ул.Береговая,21 | КНС по ул. Просвещения | 225 | 496,4 | 01.01.1980 |
| 28 | Канализационная сеть, ул. Ленина | КНС по ул. Просвещения | 530 | 1249 | 01.01.1980 |
| 29 | Канализационная сеть, ул Стаханова, ул. Мелиоративная | КНС с. Стрехнино | 315 | 3552 | 01.01.1980 |
| 30 | Канализационная сеть, ул.Республики,74 | КНС по ул. Большая, 146А | 220 | 2000 | 01.01.1980 |
| 31 | Канализационная сеть, ул. Артиллерийская, Большая, Красина, Ленина | КНС по ул. Просвещения | 220 | 1476,45 | 01.01.1980 |
| 32 | Канализационная сеть, ул. 8 Марта, 45, 47, ул. М. Садовая, 124а | КНС-3 по ул. Карла Маркса, 58-а | 220 | 24683,06 | 01.01.1978 |
| ИТОГО: |  | 53763,90 |  |

Строительство новых участков канализационных сетей

Также данной схемой на расчетный срок планируется прокладка новых участков сетей для подключения перспективных объектов капитального строительства. Предлагается использование полиэтиленовых гофрированных труб. Перечень новых участков сетей представлен в Таблице.

Таблица 63. Перечень участков сети водоотведения, предлагаемых к строительству

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Высота канала, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| КК 2811 | КК 2812 | 60,37 | 100 |
| КК 2812 | КК 2813 | 24,91 | 100 |
| КК 2813 | КК 2814 | 14,16 | 100 |
| КК 2814 | КК 2815 | 14,07 | 100 |
| КК 2816 | КК 2815 | 10,28 | 100 |
| КК 2817 | КК 2816 | 30,01 | 100 |
| КК 2818 | КК 2813 | 21,8 | 100 |
| КК 2815 | КК 2819 | 31,69 | 100 |
| КК 2819 | КК 2820 | 109,29 | 100 |
| КК 2821 | КК 2820 | 23,53 | 100 |
| КК 2822 | КК 2821 | 28,54 | 100 |
| КК 2823 | КК 2821 | 42,21 | 100 |
| КК 2820 | КК 2824 | 45,68 | 100 |
| КК 2824 | КК 2825 | 53,29 | 100 |
| КК 2825 | КК 2826 | 58,98 | 100 |
| КК 2826 | КК 2827 | 54,23 | 100 |
| КК 2827 | КК 2828 | 57,13 | 100 |
| КК 2828 | КК 2829 | 23,79 | 100 |
| КК 2829 | Новая КНС ул.Казанская,40 | 17,26 | 100 |
| КГ | КК 2835 | 33,06 | 315 |
| КК 2833 | КК 2832 | 46,67 | 100 |
| КК 2834 | КК 2833 | 21,66 | 100 |
| КК 2835 | КК 2832 | 34,86 | 315 |
| КК 2836 | КК 2835 | 55,17 | 100 |
| КК 2837 | КК 2836 | 19,46 | 100 |
| КК 2838 | КК 2836 | 20,77 | 100 |
| КК 2832 | КК 2850 | 47,01 | 315 |
| КК 2839 | КК 2846 | 43,96 | 315 |
| КК 2840 | КК 2841 | 47,74 | 315 |
| Казанская ул, д.121 | КК 2841 | 43,64 | 100 |
| КК 2841 | КК 2843 | 27,88 | 315 |
| КК 2843 | КК 2844 | 13,04 | 315 |
| КК 2844 | КНС п.Плодопитомник | 8,13 | 315 |
| КК 2845 | КК 2840 | 55,32 | 315 |
| КК 2846 | КК 2845 | 53,37 | 315 |
| КК 2847 | КК 2839 | 45,99 | 315 |
| КК 2848 | КК 2847 | 41,23 | 315 |
| КК 2849 | КК 2848 | 40,48 | 315 |
| КК 2850 | КК 2849 | 44,79 | 315 |
| КК 2851 | КК 2850 | 44,09 | 100 |
| КК 2852 | КК 2851 | 16,53 | 100 |
| КК 2853 | КК 2849 | 41,03 | 100 |
| КК 2854 | КК 2853 | 18,91 | 100 |
| Казанская ул, д.115 | КК 2854 | 5,08 | 100 |
| Казанская ул, д.115а | КК 2852 | 6,43 | 100 |
| Казанская ул, д.113б | КК 2838 | 11,61 | 100 |
| Казанская ул, д.113а | КК 2837 | 10,54 | 100 |
| Казанская ул, д.42 | КК 2834 | 12,17 | 100 |
| Казанская ул, д.38 | КК 2822 | 7,9 | 100 |
| Казанская ул, д.36 | КК 2823 | 7,53 | 100 |
| Казанская ул, д.34а | КК 2817 | 10,3 | 100 |
| Казанская ул, д.34а | КК 2816 | 9,75 | 100 |
| Казанская ул, д.34б | КК 2818 | 8,85 | 100 |
| Казанская ул, д.34б | КК 2813 | 8,89 | 100 |
| КК 3329-2 | КК 3329-1 | 18,5 | 160 |
| КК 3329-8 | КК 3329-3 | 26,86 | 160 |
| КК 3329-9 | КК 3329-8 | 28,97 | 160 |
| КК 3329-4 | КК 3329-3 | 28,27 | 160 |
| КК 3329-5 | КК 3329-4 | 27,11 | 160 |
| КК 3329-7 | КК 3329-6 | 16,94 | 160 |
| КК 3329-11 | КК 3329-10 | 19,35 | 160 |
| КК 2699-2 | КК 2699-1 | 48,76 | 160 |
| КК 2699-1 | КК 2699 | 39,95 | 160 |
| КК 3329-10 | КК 3329-9 | 27,07 | 160 |
| КК 3329-6 | КК 3329-5 | 30,1 | 160 |
| КК 3329-3 | КК 3329-2 | 16,59 | 160 |
| КК 2064-1 | КК 2064 | 50,67 | 160 |
| КК 2064-2 | КК 2064-1 | 53,72 | 160 |
| КК 2064-3 | КК 2064-2 | 57,66 | 160 |
| КК 2021-1 | КК 2021 | 39,06 | 160 |
| КК 2021-2 | КК 2021-1 | 61,93 | 160 |
| КК 2021-3 | КК 2021-2 | 34,17 | 200 |
| КК 2021-4 | КК 2021-3 | 29,24 | 160 |
| КК 2021-5 | КК 2021-4 | 26,04 | 160 |
| КК 1741-1 | КК 1741 | 10,42 | 160 |
| КК 1741-2 | КК 1741-1 | 25,36 | 160 |
| КК 1741-3 | КК 1741-2 | 25,04 | 160 |
| КК 1741-4 | КК 1741-3 | 30,05 | 160 |
| КК 3105-1 | КК 3105 | 58 | 160 |
| КК 3105-2 | КК 3105-1 | 16,02 | 160 |
| КК 3105-4 | КК 3105-2 | 15,35 | 160 |
| КК 3105-5 | КК 3105-4 | 25,03 | 160 |
| КК 3105-7 | КК 3105-6 | 25,39 | 160 |
| КК 3105-10 | КК 3105-9 | 29,06 | 160 |
| КК 3105-9 | КК 3105-8 | 32,4 | 160 |
| КК 3105-8 | КК 3105-7 | 28,37 | 160 |
| КК 3105-6 | КК 3105-5 | 21,69 | 160 |
| КК 3105-3 | КК 3105-2 | 39,43 | 160 |
| КК 2342-1 | КК 2342 | 61,34 | 160 |
| КК 2342-2 | КК 2342-1 | 36,85 | 160 |
| КК 2493-1 | КК 2493 | 12,71 | 160 |
| КК 2493-2 | КК 2493-1 | 15,06 | 160 |
| КК 2493-3 | КК 2493-2 | 15,81 | 160 |
| КК 2493-4 | КК 2493-3 | 15,89 | 160 |
| КК 2493-5 | КК 2493-4 | 17,3 | 160 |
| КК 2643-1 | КК 2643 | 22,48 | 160 |
| КК 2643-2 | КК 2643-1 | 25,05 | 160 |
| КК 2643-3 | КК 2643-1 | 25,21 | 160 |
| КК 2643-4 | КК 2643-3 | 22,19 | 160 |
| КК 2643-5 | КК 2643-4 | 24,04 | 160 |
| КК 510-1 | КК 510 | 48,39 | 200 |
| КК 510-2 | КК 510-1 | 32,9 | 200 |
| КК 510-3 | КК 510-2 | 12,53 | 160 |
| КК 510-4 | КК 510-3 | 21,37 | 160 |
| КК 510-5 | КК 510-4 | 24,54 | 160 |
| КК 510-6 | КК 510-2 | 21,93 | 200 |
| КК 510-7 | КК 510-6 | 30,38 | 200 |
| КК 510-8 | КК 510-7 | 13,35 | 160 |
| КК 510-9 | КК 510-8 | 16,36 | 160 |
| КК 510-18 | КК 510-17 | 8,85 | 160 |
| КК 510-17 | КК 510-16 | 18,69 | 160 |
| КК 510-16 | КК 510-15 | 20,73 | 160 |
| КК 510-15 | КК 510-14 | 21,88 | 160 |
| КК 510-14 | КК 510-12 | 25,55 | 160 |
| КК 510-12 | КК 510-11 | 19,74 | 160 |
| КК 510-11 | КК 510-10 | 19,51 | 160 |
| КК 510-10 | КК 510-9 | 17,06 | 160 |
| КК 662-1 | КК 662 | 30,17 | 200 |
| КК 662-2 | КК 662-1 | 24,7 | 160 |
| КК 2462-1 | КК 2462 | 89,21 | 160 |
| КК 2462-2 | КК 2462-1 | 29,19 | 160 |
| КК 2462-3 | КК 2462-2 | 17,65 | 160 |
| КК 2462-4 | КК 2462-3 | 18,64 | 160 |
| КК 2462-6 | КК 2462-5 | 15,11 | 160 |
| КК 2462-8 | КК 2462-7 | 12,62 | 160 |
| КК 2462-7 | КК 2462-6 | 15,46 | 160 |
| КК 2462-5 | КК 2462-4 | 14,27 | 160 |
| КК 2456-1 | КК 2456 | 45,44 | 160 |
| КК 2456-2 | КК 2456-1 | 17,22 | 160 |
| КК 2456-4 | КК 2456-3 | 26,06 | 160 |
| КК 2456-3 | КК 2456-2 | 21,1 | 160 |
| КК 623-1 | КК 623 | 27,38 | 160 |
| КК 623-2 | КК 623-1 | 14,51 | 160 |
| КК 623-3 | КК 623-1 | 28,53 | 160 |
| КК 623-4 | КК 623-3 | 20,82 | 160 |
| КК 3014-1 | КК 3014 | 19,36 | 160 |
| КК 3014-3 | КК 3014-2 | 26,71 | 160 |
| КК 3014-4 | КК 3014-3 | 38,72 | 160 |
| КК 3014-2 | КК 3014-1 | 31,87 | 160 |
| КК 1744-2 | КК 1744-1 | 26,26 | 200 |
| КК 1744-3 | КК 1744-2 | 23,59 | 160 |
| КК 1744-5 | КК 1744-2 | 22,19 | 160 |
| КК 1744-8 | КК 1744-7 | 13,35 | 160 |
| КК 1744-4 | КК 1744-3 | 21,2 | 160 |
| КК 1744-6 | КК 1744-5 | 23,02 | 160 |
| КК 1744-7 | КК 1744-6 | 24,2 | 160 |
| КК 2379-1 | КК 2379 | 43,42 | 160 |
| КК 2379-2 | КК 2379-1 | 14,08 | 160 |
| КК 2379-3 | КК 2379-2 | 47,37 | 160 |
| КК 2379-4 | КК 2379-3 | 37,2 | 160 |
| КК 3431-2 | КК 3431-1 | 41,6 | 200 |
| КК 3431-3 | КК 3431-2 | 24,71 | 200 |
| КК 3431-4 | КК 3431-3 | 23,97 | 160 |
| КК 3431-9 | КК 3431-2 | 25,24 | 200 |
| КК 3431-8 | КК 3431-9 | 40,44 | 160 |
| КК 3431-7 | КК 3431-8 | 17,54 | 160 |
| КК 3431-5 | КК 3431-4 | 20,4 | 160 |
| КК 3431-6 | КК 3431-5 | 15,08 | 160 |
| КК 427-1 | КК 427 | 166,1 | 200 |
| КК 427-2 | КК 427-1 | 39,57 | 200 |
| КК 427-3 | КК 427-2 | 61,13 | 200 |
| КК 427-4 | КК 427-3 | 40,29 | 160 |
| КК 427-5 | КК 427-4 | 28,53 | 160 |
| КК 427-6 | КК 427-5 | 29,71 | 160 |
| КК 427-7 | КК 427-6 | 16,33 | 160 |
| КК 424-2 | КК 424-1 | 48,26 | 200 |
| КК 424-10 | КК 424-2 | 24,21 | 200 |
| КК 424-9 | КК 424-10 | 16,82 | 160 |
| КК 424-7 | КК 424-8 | 13,2 | 160 |
| КК 424-3 | КК 424-2 | 27,79 | 200 |
| КК 424-4 | КК 424-3 | 15,11 | 160 |
| КК 424-6 | КК 424-5 | 15,65 | 160 |
| КК 424-5 | КК 424-4 | 18,3 | 160 |
| КК 424-8 | КК 424-9 | 18,72 | 160 |
| КК 429-2 | КК 429-1 | 45,79 | 200 |
| КК 429-9 | КК 429-2 | 22,45 | 200 |
| КК 429-8 | КК 429-9 | 17,59 | 160 |
| КК 429-7 | КК 429-8 | 17,36 | 160 |
| КК 429-6 | КК 429-7 | 12,77 | 160 |
| КК 429-3 | КК 429-2 | 23,52 | 200 |
| КК 429-4 | КК 429-3 | 33,95 | 160 |
| КК 429-5 | КК 429-4 | 12,59 | 160 |
| КК 3221-1 | КК 3221 | 18,61 | 160 |
| КК 3221-2 | КК 3221-1 | 32,62 | 160 |
| КК 3191-1 | КК 3191 | 32,17 | 200 |
| КК 3187-9 | КК 3187-10 | 19,64 | 160 |
| КК 3187-10 | КК 3187-11 | 27,87 | 160 |
| КК 3187-11 | КК 3187-12 | 27,31 | 160 |
| КК 3187-12 | КК 3187-13 | 26,28 | 160 |
| КК 3187-1 | КК 3187-2 | 33,25 | 160 |
| КК 3187-2 | КК 3187-3 | 18,61 | 160 |
| КК 3187-3 | КК 3187-4 | 28,51 | 160 |
| КК 3187-4 | КК 3191-2 | 18,05 | 160 |
| КК 3187-6 | КК 3187-5 | 13,05 | 160 |
| КК 3474-1 | КК 3474 | 17,59 | 160 |
| КК 3474-2 | КК 3474-1 | 27,82 | 160 |
| КК 3474-3 | КК 3474-2 | 41,23 | 160 |
| КК 1713-2 | КК 1713-1 | 33,58 | 200 |
| КК 1713-3 | КК 1713-2 | 24,74 | 200 |
| КК 1713-4 | КК 1713-3 | 29,89 | 160 |
| КК 1713-5 | КК 1713-4 | 27,23 | 160 |
| КК 1713-6 | КК 1713-5 | 27,72 | 160 |
| КК 1713-7 | КК 1713-6 | 23,2 | 160 |
| КК 1063-1 | КК 1063 | 26,22 | 160 |
| КК 1063-2 | КК 1063-1 | 12,69 | 160 |
| КК 2075-1 | КК 2075 | 6,49 | 160 |
| КК 2075-2 | КК 2075-1 | 20,7 | 160 |
| КК 2075-3 | КК 2075-2 | 22,35 | 160 |
| КК 1347-1 | КК 1347 | 16,53 | 160 |
| КК 1347-2 | КК 1347-1 | 19,13 | 160 |
| КК 1347-3 | КК 1347-2 | 19,1 | 160 |
| КК 1347-4 | КК 1347-3 | 32,19 | 160 |
| КК 1285-1 | КК 1285 | 8,36 | 160 |
| КК 1285-2 | КК 1285-1 | 23,83 | 160 |
| КК 1285-3 | КК 1285-2 | 27,81 | 160 |
| КК 3869-2 | КК 3869-1 | 79,77 | 200 |
| КК 3869-3 | КК 3869-2 | 13,53 | 160 |
| КК 3869-4 | КК 3869-3 | 16,3 | 160 |
| КК 3869-5 | КК 3869-4 | 21,66 | 160 |
| КК 3869-6 | КК 3869-5 | 22,8 | 160 |
| КК 2980-2 | КК 2980-1 | 29,26 | 200 |
| КК 2980-4 | КК 2980-3 | 32,44 | 160 |
| КК 2980-5 | КК 2980-4 | 31,75 | 160 |
| КК 2980-6 | КК 2980-5 | 21,53 | 160 |
| КК 2980-7 | КК 2980-6 | 21,77 | 160 |
| КК 2980-3 | КК 2980-2 | 33,35 | 160 |
| КК 2980-8 | КК 2980-2 | 32,09 | 160 |
| КК 2980-9 | КК 2980-8 | 20,56 | 160 |
| КК 2980-11 | КК 2980-10 | 19,24 | 160 |
| КК 2980-10 | КК 2980-9 | 20,25 | 160 |
| КК 2983-1 | КК 2983 | 39,47 | 200 |
| КК 2983-2 | КК 2983-1 | 30,25 | 200 |
| КК 2983-3 | КК 2983-2 | 13,23 | 160 |
| КК 2983-4 | КК 2983-3 | 19 | 160 |
| КК 1549-1 | КК 1549 | 4,15 | 160 |
| КК 1549-2 | КК 1549-1 | 25,98 | 160 |
| КК 486-2 | КК 486-1 | 19,8 | 160 |
| КК 486-5 | КК 486-4 | 18,04 | 160 |
| КК 486-4 | КК 486-3 | 21,37 | 160 |
| КК 486-3 | КК 486-2 | 19,36 | 160 |
| КК 1748-1 | КК 1748 | 70,01 | 200 |
| КК 1748-3 | КК 1748-2 | 28,37 | 160 |
| КК 1748-4 | КК 1748-3 | 24,76 | 160 |
| КК 1748-5 | КК 1748-4 | 27,73 | 160 |
| КК 1748-2 | КК 1748-1 | 30,7 | 160 |
| КК 1757-1 | КК 1757 | 22,83 | 160 |
| КК 1757-2 | КК 1757-1 | 53,76 | 160 |
| КК 1757-3 | КК 1757-2 | 15,01 | 160 |
| КК 1758-1 | КК 1758 | 62,04 | 160 |
| КК 1758-2 | КК 1758-1 | 13,68 | 160 |
| КК 1758-3 | КК 1758-2 | 11,4 | 160 |
| КК 1758-4 | КК 1758-3 | 30,37 | 160 |
| КК 1758-5 | КК 1758-4 | 45,06 | 160 |
| КК 1758-6 | КК 1758-5 | 35,72 | 160 |
| КК 1758-7 | КК 1758-6 | 28,71 | 160 |
| КК 1129-1 | КК 1129 | 7,09 | 160 |
| КК 1129-2 | КК 1129-1 | 28,07 | 160 |
| КК 434-1 | КК 434 | 17,67 | 160 |
| КК 434-2 | КК 434-1 | 17,87 | 160 |
| КК 3187-5 | КК 3191-2 | 19,38 | 160 |
| КК 3191-2 | КК 3191-1 | 31,97 | 200 |
| КК 3187-13 | КК 3191-2 | 42,79 | 200 |
| ИТОГО: | 7346,97 |  |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Реконструкция КОС и КНС г. Ишима предусматривает внедрение АСУ ТП и системы диспетчеризации на КОС и КНС. Сведения о системе представлены в п.4.4 Главы I настоящей схемы.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассы проектируемых сетей канализации к объектам капитального строительства представлены на отдельных листах, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы. Маршруты реконструируемых участков сетей водоотведения остаются без изменения. Маршруты участков сетей, предлагаемых к строительству, проложены с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны для КОС составляет 400 м, для всех КНС – 20 м.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах городского округа Ишим. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения представлены в Приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящей схемы.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Ишиме позволит улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании. Очищенные стоки будут полностью соответствовать нормам сброса. На расчетный срок данной схемой водоотведения предусмотрена 100% очистка сточных вод в муниципальном образовании.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Избыточный активный ил насосами, установленными в иловой насосной станции, перекачиваются на обезвоживание. Предусматривается механическая обработка осадков. Обеззараживание осадка сточных вод осуществляется выдерживанием на иловых площадках согласно СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения» (выдерживанием на иловых площадках в условиях: I и ll-го климатических районов в течение не менее 3-х лет) и МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска заражения возбудителями паразитов». Обезвоженный осадок используется на предприятии АО «Водоканал».

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчеты стоимости нового строительства и реконструкции участков сетей водоснабжения проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 918/пр от «30» декабря 2019 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-14-2020. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации», НЦС 81­02­19­2020 Сборник №19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Расчет произведен исходя из глубины заложения 3 м. Способ производства земляных работ:

в застроенной части населенного пункта с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 5 км;

в свободной от застройки местности – работа в отвал.

Основные виды работ по устройству сетей водоотведения:

земляные работы по устройству траншеи;

устройство основания под трубопроводы (щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ);

прокладка трубопроводов;

установка фасонных частей;

установка запорной арматуры;

устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также их оклеечная гидроизоляция.

Расчет произведен без учета налога на добавленную стоимость.

Оценка стоимости основных мероприятий в текущих ценах представлена в таблице.

Таблица  64. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в текущих ценах

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Способ оценки | Стоимость мероприятия, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1.1 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. Шаронова, 15, ул. Малая Садовая, 60 (250 метров, 10 шт.) | Собственные средства - АО «Водоканал» | Инвестиционная программа | 2 078,9 |
| 1.2 | Реконструкция уличной и внутридомовой сети по ул. Свердлова 39 (122 и 8 метров, 4 шт.) |  |  | 1801,6 |
| 1.3 | Реконструкция уличной и внутридомовой сети по ул. К.Маркса 56А (24 метра, 1 шт.) |  |  | 368,0 |
| 1.4 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К. Маркса, 3, 53, 55, ул. Шаронова, 7. (260 метров, 14 шт.) |  |  | 2 339,5 |
| 1.5 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К.Маркса, 7,9, ул. Суворова, 37, ул. Фрунзе, 4. (363 метров, 22 шт.) |  |  | 3 388,5 |
| 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях улучшения очистки сточных вод |
| 2.1 | Реконструкция переливных каналов вторичных отстойников, переливов вторичных отстойников. | Собственные средства - АО «Водоканал» | Инвестиционная программа | 1 152,8 |
| 3. Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоотведения |
| 3.1 | Реконструкция КОС, в т.ч.: | Привлеченные средства. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли АО «Водоканал» |  | 183 064,0 |
|  | реконструкция аэротенков |  | Производственная программа | 7 849,0 |
|  | промывка первичных и вторичных отстойников |  |  | 5 176,0 |
|  | замена оборудования системы освещения на энергосберегающее |  |  | 525,0 |
|  | реконструкция горизонтальных песколовок (приобретение и монтаж шиберных затворов, приобретение и монтаж шламовых насосов, ремонт системы отопления в помещении песколовки, ремонт ж/б конструкций, ремонт трубопроводов) |  | Объект-аналог | 18 699,0 |
|  | капитальный ремонт КНС-4 (Замена и ремонт насосного оборудования. Грабельных решёток, запорной арматуры. Электрооборудования. Ремонт здания КНС.) |  |  | 10 252,0 |
|  | ремонт вторичных отстройников (Замена шиберных затворов в распределительных и иловых камерах. Ремонт илососов. Восстановление ж/б конструкций) |  |  | 12 500,0 |
|  | ремонт первичных отстойников (Замена шиберных затворов в распределительных камерах. Ремонт илососов. Восстановление бетонных конструкций |  |  | 13 400,0 |
|  | ремонт иловой насосной станции первичных отстойников (Замена запорной арматуры, замена трубопроводов, ремонт электрооборудования, ремонт здания насосной ,ремонт системы вентиляции |  |  | 11 900,0 |
|  | ремонт воздуходувных станций. Приобретение и ремонт турбокомпрессоров ТВ-80 |  |  | 36 000,0 |
|  | цех УФО (замена запорной арматуры, замена ламп) |  |  | 2 160,0 |
|  | реконструкция иловых карт (строительство дополнительных иловых карт, устройство резервуара для сгущения избыточного активного ила) |  |  | 10 400,0 |
|  | строительство головной КНС (разработка ПСД) |  |  | 14 500,0 |
|  | реконструкция цеха механического обезвоживания осадка(ремонт оборудования, приобретение лентачногопресфильтра) |  |  | 10 703,0 |
|  | Замена технологического оборудования, ремонт систем освещения и теплообеспечения |  |  | 29 000,0 |
| 3.2 | Чистка приемных отделений на КНС, замена насосного оборудования |  |  | 2 719,0 |
| 3.3 | Разработка ПСД на реконструкцию объектов водоотведения |  |  | 6 030,0 |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий |
| 4.1 | Выполнение работ по проектированию и строительству ограждения на объекте КОС |  | Объект-аналог | 300,0 |
| 5. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоотведения |
| 5.1 | Плановые промывки участков водоотведения | Привлеченные средства. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли АО «Водоканал» | Производственная программа | 2 875,0 |
| 5.2 | Строительство участков отводных канализационных сетей для подключения объектов перспективной застройки общей протяженностью 7346,97 п.м, в т.ч: |  | НЦС 81-02-14-2020 | 39 230,0 |
|  | Ду 315мм – 536,86 п.м |  |  | 3 450,0 |
|  | Ду 200мм – 1188,58 п.м |  |  | 6 690,0 |
|  | Ду 160мм – 4473,33 п.м |  |  | 25 035,0 |
|  | Ду 100мм – 1148,20 п.м |  |  | 4 055,0 |
| 5.3 | Реконструкция ветхих участков канализационных сетей общей протяженностью 51663,90 п.м, в т.ч.: |  |  | 343 389,0 |
|  | Ду 160 – 474,85 п.м |  |  | 2 659,0 |
|  | Ду 219-225– 35857,00 п.м |  |  | 201 760,0 |
|  | Ду 315-320– 5353,90 п.м |  |  | 34 391,0 |
|  | Ду 420-426– 3290,75 п.м |  |  | 23 889,0 |
|  | Ду 520-530– 4218,45 п.м |  |  | 40 898,0 |
|  | Ду 630– 669,25 п.м |  |  | 7 611,0 |
|  | Ду 960-1000– 1799,70 п.м |  |  | 32 181,0 |
| 5.4 | Строительство сетей водоотведения в границах ул. Радищева, ул. Артиллерийская, ул. П. Осипенко |  | Объект-аналог | 8 000,0 |
| 5.5 | Строительство сетей водоотведения в границах ул. Джамбула, ул. Магистральная, ул. Казанская |  |  | 19 000,0 |
| ИТОГО |  |  | 615 736,3 |

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, предусматривается за счет двух источников финансирования:

•	Собственные средстваАО «Водоканал» - 11 129,34тыс. руб.

•	Привлеченные средства. Собственные средства. Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли АО «Водоканал» - 604 607,0 тыс. руб.

Рисунок 15. Структура источников финансирования в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Таблица  65. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Способ оценки | Стоимость мероприятия, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1.1 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. Шаронова, 15, ул. Малая Садовая, 60 (250 метров, 10 шт.) | Собственные средства - АО «Водоканал» | Инвестиционная программа | 2 078,9 | 2 078,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция уличной и внутридомовой сети по ул. Свердлова 39 (122 и 8 метров, 4 шт.) |  |  | 1801,6 |  | 1801,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция уличной и внутридомовой сети по ул. К.Маркса 56А (24 метра, 1 шт.) |  |  | 368,0 |  | 368,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К. Маркса, 3, 53, 55, ул. Шаронова, 7. (260 метров, 14 шт.) |  |  | 2 339,5 |  |  | 2 339,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К.Маркса, 7,9, ул. Суворова, 37, ул. Фрунзе, 4. (363 метров, 22 шт.) |  |  | 3 388,5 |  |  |  | 3 388,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях улучшения очистки сточных вод |
| 2.1 | Реконструкция переливных каналов вторичных отстойников, переливов вторичных отстойников. | Собственные средства - АО «Водоканал» | Инвестиционная программа | 1 152,8 | 288,2 | 288,2 | 288,2 | 288,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по строительству/реконструкции объектов водоотведения |
| 3.1 | Реконструкция КОС, в т.ч.: | Привлеченные средства. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли АО «Водоканал» |  | 183 064,0 | 10 980,0 | 19 776,0 | 32 965,0 | 33 505,0 | 36 157,0 | 17 716,0 | 17 767,0 | 5 621,0 | 5 677,0 | 2 900,0 |
|  | реконструкция аэротенков |  | Производственная программа | 7 849,0 |  |  |  |  | 7 849,0 |  |  |  |  |  |
|  | промывка первичных и вторичных отстойников |  |  | 5 176,0 |  |  |  |  | 941,0 | 987,0 | 1 033,0 | 1 082,0 | 1 133,0 |  |
|  | замена оборудования системы освещения на энергосберегающее |  |  | 525,0 |  |  |  |  | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |  |
|  | реконструкция горизонтальных песколовок (приобретение и монтаж шиберных затворов, приобретение и монтаж шламовых насосов, ремонт системы отопления в помещении песколовки, ремонт ж/б конструкций, ремонт трубопроводов) |  | Объект-аналог | 18 699,0 |  | 6 233,0 | 6 233,0 | 6 233,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт КНС-4 (Замена и ремонт насосного оборудования. Грабельных решёток, запорной арматуры. Электрооборудования. Ремонт здания КНС.) |  |  | 10 252,0 |  | 2 563,0 | 2 563,0 | 2 563,0 | 2 563,0 |  |  |  |  |  |
|  | ремонт вторичных отстройников (Замена шиберных затворов в распределительных и иловых камерах. Ремонт илососов. Восстановление ж/б конструкций) |  |  | 12 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |
|  | ремонт первичных отстойников (Замена шиберных затворов в распределительных камерах. Ремонт илососов. Восстановление бетонных конструкций |  |  | 13 400,0 | 2 680,0 | 2 680,0 | 2 680,0 | 2 680,0 | 2 680,0 |  |  |  |  |  |
|  | ремонт иловой насосной станции первичных отстойников (Замена запорной арматуры, замена трубопроводов, ремонт электрооборудования, ремонт здания насосной ,ремонт системы вентиляции |  |  | 11 900,0 |  |  | 2 380,0 | 2 380,0 | 2 380,0 | 2 380,0 | 2 380,0 |  |  |  |
|  | ремонт воздуходувных станций. Приобретение и ремонт турбокомпрессоров ТВ-80 |  |  | 36 000,0 |  |  | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 |  |  |  |
|  | цех УФО (замена запорной арматуры, замена ламп) |  |  | 2 160,0 |  |  |  | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |  |  |  |
|  | реконструкция иловых карт (строительство дополнительных иловых карт, устройство резервуара для сгущения избыточного активного ила) |  |  | 10 400,0 |  |  | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | 2 080,0 |  |  |  |
|  | строительство головной КНС (разработка ПСД) |  |  | 14 500,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция цеха механического обезвоживания осадка(ремонт оборудования, приобретение лентачногопресфильтра) |  |  | 10 703,0 |  |  | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 | 1 529,0 |  |
|  | Замена технологического оборудования, ремонт систем освещения и теплообеспечения |  |  | 29 000,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 |
| 3.2 | Чистка приемных отделений на КНС, замена насосного оборудования |  |  | 2 719,0 |  |  |  |  | 494,0 | 519,0 | 543,0 | 568,0 | 595,0 |  |
| 3.3 | Разработка ПСД на реконструкцию объектов водоотведения |  |  | 6 030,0 |  |  |  |  | 6 030,0 |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий |
| 4.1 | Выполнение работ по проектированию и строительству ограждения на объекте КОС |  | Объект-аналог | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей водоотведения |
| 5.1 | Плановые промывки участков водоотведения | Привлеченные средства. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли АО «Водоканал» | Производственная программа | 2 875,0 |  |  |  |  | 523,0 | 548,0 | 574,0 | 601,0 | 629,0 |  |
| 5.2 | Строительство участков отводных канализационных сетей для подключения объектов перспективной застройки общей протяженностью 7346,97 п.м, в т.ч: |  | НЦС 81-02-14-2020 | 39 230,0 |  |  |  |  | 7 846,0 | 7 846,0 | 7 846,0 | 7 846,0 | 7 846,0 |  |
|  | Ду 315мм – 536,86 п.м |  |  | 3 450,0 |  |  |  |  | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 |  |
|  | Ду 200мм – 1188,58 п.м |  |  | 6 690,0 |  |  |  |  | 1 338,0 | 1 338,0 | 1 338,0 | 1 338,0 | 1 338,0 |  |
|  | Ду 160мм – 4473,33 п.м |  |  | 25 035,0 |  |  |  |  | 5 007,0 | 5 007,0 | 5 007,0 | 5 007,0 | 5 007,0 |  |
|  | Ду 100мм – 1148,20 п.м |  |  | 4 055,0 |  |  |  |  | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 811,0 |  |
| 5.3 | Реконструкция ветхих участков канализационных сетей общей протяженностью 51663,90 п.м, в т.ч.: |  |  | 343 389,0 |  |  |  |  | 34 339,0 | 34 339,0 | 34 339,0 | 34 339,0 | 34 339,0 | 171 694,0 |
|  | Ду 160 – 474,85 п.м |  |  | 2 659,0 |  |  |  |  | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 1 329,0 |
|  | Ду 219-225– 35857,00 п.м |  |  | 201 760,0 |  |  |  |  | 20 176,0 | 20 176,0 | 20 176,0 | 20 176,0 | 20 176,0 | 100 880,0 |
|  | Ду 315-320– 5353,90 п.м |  |  | 34 391,0 |  |  |  |  | 3 439,0 | 3 439,0 | 3 439,0 | 3 439,0 | 3 439,0 | 17 196,0 |
|  | Ду 420-426– 3290,75 п.м |  |  | 23 889,0 |  |  |  |  | 2 389,0 | 2 389,0 | 2 389,0 | 2 389,0 | 2 389,0 | 11 944,0 |
|  | Ду 520-530– 4218,45 п.м |  |  | 40 898,0 |  |  |  |  | 4 090,0 | 4 090,0 | 4 090,0 | 4 090,0 | 4 090,0 | 20 448,0 |
|  | Ду 630– 669,25 п.м |  |  | 7 611,0 |  |  |  |  | 761,0 | 761,0 | 761,0 | 761,0 | 761,0 | 3 806,0 |
|  | Ду 960-1000– 1799,70 п.м |  |  | 32 181,0 |  |  |  |  | 3 218,0 | 3 218,0 | 3 218,0 | 3 218,0 | 3 218,0 | 16 091,0 |
| 5.4 | Строительство сетей водоотведения в границах ул. Радищева, ул. Артиллерийская, ул. П. Осипенко |  | Объект-аналог | 8 000,0 |  | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Строительство сетей водоотведения в границах ул. Джамбула, ул. Магистральная, ул. Казанская |  |  | 19 000,0 |  | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 615 736,3 | 13 347,1 | 32 233,8 | 45 592,7 | 44 481,7 | 85 389,0 | 60 968,0 | 61 069,0 | 48 975,0 | 49 086,0 | 174 594,0 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 66. Плановые показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2019 год | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2027 | 2031 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |
| 1.1 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения ( в процентах) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Доля сточных проб, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения ( в процентах) | % | 1,491 | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 2.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 3.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского округа, осуществляющим полномочия администрации городского округа по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности городского округа.

В городском округе Ишим бесхозяйные участки сети водоотведения не выявлены.

Планируемые к постановке на кадастровый учет и на учет в качестве бесхозяйных объектов в 2020 году участки сетей водоотведения представлены в таблице.

Таблица  67. Планируемые к постановке на кадастровый учет и на учет в качестве бесхозяйных объектов в 2020 участки сетей водоотведения

| №п/п | Адрес | наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 13) до колодца на выпуске из здания котельной №43, ул. Путиловская 1; | Сети водоотведения |
| 2 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 18) до колодца на выпуске из здания котельной № 26, ул. Первомайская, 92, здание 4; | Сети водоотведения |
| 3 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 20) до колодца на выпуске из здания котельной №29, ул. К. Маркса, 5Б; | Сети водоотведения |
| 4 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № б/н) до колодца на выпуске из здания котельной №31, ул. 1-я Северная, 60; | Сети водоотведения |
| 5 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 22) до колодца на выпуске из здания котельной № 35, ул. Красина, 2; | Сети водоотведения |
| 6 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 6) до колодца на выпуске из здания котельной №4, ул. К. Маркса, 35А; | Сети водоотведения |
| 7 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 11) до колодца на выпуске из здания «контора» ул. Ершова, 4; | Сети водоотведения |
| 8 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 11) до колодца на выпуске из здания «гараж №1» ул. Ершова, 4, стр. 5, «гараж № 2» ул. Ершова, 4 стр.7; | Сети водоотведения |
| 9 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 11, №13) до колодца на выпуске из здания «Квартальная» ул. Ершова, 4, стр. 1, ЦТП ул. Свердлова, 17); | Сети водоотведения |
| 10 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 6) до колодца на выпуске из здания котельной №1, ул. К. Маркса, 55А; | Сети водоотведения |
| 11 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 18) до колодца на выпуске из здания котельной № 2, ул. Большая, 202; | Сети водоотведения |
| 12 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 17) до колодца на выпуске из здания котельной №3, ул. Большая,185А; | Сети водоотведения |
| 13 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 16) до колодца на выпуске из здания котельной № 5, ул. К. Маркса, 9А; | Сети водоотведения |
| 14 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 22) до колодца на выпуске из здания котельной № 6, ул. Чкалова, 23; | Сети водоотведения |
| 15 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец № 4) до колодца на выпуске из здания котельной № 9, Пономарева, 6А; | Сети водоотведения |
| 16 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец №2) до колодца на выпуске из здания котельной № 13, ул. Береговая, 23А; | Сети водоотведения |
| 17 | Наружная сеть водоотведения: от места врезки сетей водоотведения в централизованную систему холодного водоснабжения (колодец №11) до колодца на выпуске из здания котельной № 14, ул. 30 лет ВЛКСМ, 60; | Сети водоотведения |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление администрации города Ишима от 17.08.2020 № 623 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Ишима на период до 2031 года»